НАКЛАДНАЯ МОНТАЖНАЯ КОРОБКА

1155/311 – 1 МОДУЛЬ

1155/312 – 2 МОДУЛЯ

1155/313 – 3 МОДУЛЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Санкт-Петербург

2008

Описание

Монтажные коробки с козырьком предназначены для размещения модулей панели вызова серии K-Steel и установки их в накладном исполнении.

1155/311 – одномодульная монтажная коробка с козырьком (габаритные размеры: 152,4х151,9х104,2 мм)

1155/312 – двухмодульная монтажная коробка с козырьком (габаритные размеры: 152,4х269,9х104,2 мм)

1155/313 – трёхмодульная монтажная коробка с козырьком (габаритные размеры: 152,4х387,9х104,2)

Монтажные коробки изготовляются из нержавеющей стали и обеспечивают надёжную защиту модулей панели вызова от воздействия дождя. Благодаря симметричности, монтажные коробки могут быть расположены как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Лицевые рамки поставляются отдельно.

Установка

Внимание: Когда используется двух и трёхмодульные монтажные коробки рекомендуется протягивать кабель через разные монтажные отверстия.

| Санкт-Петербург | Москва |
| --- | --- |
| 191123, Фурштатская ул., д. 33, офис 8 Н | 127055, ул. Лесная, дом 43, офис 429 |
| Тел. / факс: (812) 441-3041, 441-3046 | Тел. / факс: (499) 973-1981, 978-5163 |
| Электронный адрес: Spb@urmet.ru | Электронный адрес: Msk@urmet.ru |
| Линия поддержки: (495) 974-3065 Сайт компании: www.urmet.ru |  |