- УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

---------------------------------------------------------------------------------

- 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, пом.4       Тел./факс (812) 441-3041

- 125009, Москва ул. Лесная, д 43, офис 429     Тел./факс (499) 973-1981; (499) 978-5163

- E-mail : sales@urmet.ru  http://www.urmet.ru

Блок питания

UTD 789/2

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Санкт – Петербург

2008

Блок питания UTD 789/2 используется в домофонных системах с торговой маркой URMET.

Блок питания UTD 789/2 предназначен для обеспечения электропитания одного дополнительного абонентского монитора, подключенного параллельно с основным монитором.

Электрические характеристики

| Питание: | 230 Vac 50/60 гц |
| --- | --- |
| Мощность: | 28 VA |
| Выходные клеммы: |  |
| R2 | 0,65 A |
| RL | 0,02 A |
| V2 | 0,02 A |
| Диапазон рабочих температур: | -50С - +450С |
| Размеры (мм): |  |
| длина | 126 |
| ширина | 96 |
| высота | 75 |

Соединительные провода зажимаются в клеммных колодках винтами. Максимально допустимое сечение соединительного провода – 1,5 мм.

### Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию           «_______» «__________________» 20___ г