БЛОК ПИТАНИЯ

1092/800

1092/801

### Блок питания UTD 1092/800; 1092/801 предназначен для обеспечения электропитания телекамер стабилизированным напряжением.

### Подключение к камере осуществляется при помощи разъёма.

Электрические характеристики

| Питание: | 230 В 50/60 Гц |
| --- | --- |
| Выходное напряжение: | =12 В |
| Максимальный ток |  |
| 1092/800 | 500 мА |
| 1092/801 | 1200 мА |
| Размеры (мм): |  |
| Ширина | 53 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 100 мм |

### Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию           «_______» «__________________» 20___ г

БЛОК ПИТАНИЯ

1092/800

1092/801

### Блок питания UTD 1092/800; 1092/801 предназначен для обеспечения электропитания телекамер стабилизированным напряжением.

### Подключение к камере осуществляется при помощи разъёма.

Электрические характеристики

| Питание: | 230 В 50/60 Гц |
| --- | --- |
| Выходное напряжение: | =12 В |
| Максимальный ток |  |
| 1092/800 | 500 мА |
| 1092/801 | 1200 мА |
| Размеры (мм): |  |
| Ширина | 53 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 100 мм |

### Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию           «_______» «__________________» 20___ г