- УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

---------------------------------------------------------------------------------

- 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, пом.4       Тел./факс (812) 329-8039; (812) 329-7247

- 127055, Москва ул. Лесная, д 43, офис 429     Тел./факс (499) 973-1981; (499) 978-5163

- E-mail : sales@urmet.ru  http://www.urmet.ru

## УРМЕТ ИНТЕРКОМ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ

Блок питания

UTD 786/11

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Санкт – Петербург

2008

Блок питания UTD 786/11 используется в домофонных системах с торговой маркой URMET.

Блок питания UTD 786/11 предназначен для обеспечения электропитания аудио домофонной системы с переговорным устройством и/или систем интеркома, электрического дверного замкового устройства, а также двух ламп подсветки клавиш панели вызова (3W / 14V).

Электрические характеристики

| Питание: | 230 Vac 50/60 гц |
| --- | --- |
| Мощность: | 28 VA |
| Выходное напряжение: | 6 Vdc / 0,11 A 12 Vac / 1,2 A |
| Диапазон рабочих температур: | -100С - +450С |
| Размеры (мм): |  |
| ширина | 126 |
| высота | 75 |
| глубина | 96 |

### Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.