- УРМЕТ ИНТЕРКОМ    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

---------------------------------------------------------------------------------

- 191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 33, пом.4       Тел./факс (812) 441-3041

- 127055, Москва ул. Лесная, д 43, офис 429     Тел./факс (499) 973-1981; (499) 978-5163

- E-mail : sales@urmet.ru  http://www.urmet.ru

## УРМЕТ ИНТЕРКОМ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЯЗИ

Блок коммутации

UTD 788/52

сертификат соответствия

№ РОСС.IT.ME03.A05735

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Санкт – Петербург

2008

Блок коммутации цепей освещения UTD 788/52 используется в домофонных системах с торговой маркой URMET.

Блок коммутации UTD 788/52 предназначен для включения внешних осветительных приборов (в частности, если ТВ-камеры установлены отдельно от панели вызова).

Как правило, к блоку коммутации подключаются провода R1 и +TC ТВ-камеры. При поступлении сигнала вызова блок коммутации замыкает контакты цепи питания внешних осветительных приборов.

Если коммутируемое напряжение превышает 24 V, то блок коммутации необходимо поместить в защитный кожух в соответствии с правилами электробезопасности.

Технические характеристики

| Диапазон рабочих температур: | -50С - +450С |
| --- | --- |
| Размеры (мм): |  |
| длина | 72 |
| ширина | 90 |
| высота | 75 |

Соединительные провода зажимаются в клеммных колодках винтами. Максимально допустимое сечение соединительного провода – 1,5 мм.

### Гарантийные обязательства

Компания-поставщик гарантирует стабильность всех технических характеристик устройства при соблюдении требований к установке и эксплуатации. В течение 12 месяцев с даты сдачи системы в эксплуатацию Поставщик обязуется бесплатно производить ремонт неисправного оборудования.

Дата сдачи системы в эксплуатацию           «_______» «__________________» 20___ г